## Worksheet
Porównaj produkty
| dostępny (zapytaj o cenę) | dostępny (zapytaj o cenę) | dostępny (zapytaj o cenę)
Nazwa produktu | BRITA Purity Quell ST 1200 - system filtracyjny z głowicą bez wyświetlacza | BRITA Purity Quell ST 600 - system filtracyjny z głowicą bez wyświetlacza | BRITA Purity Quell ST 450 - system filtracyjny z głowicą bez wyświetlacza
Wysokość [cm] | - | - | -
Szerokość [cm] | - | - | -
Długość/Głębokość [cm] | - | - | -
Waga [kg] | 11 | 11 | 11
Marka | BRITA | BRITA | BRITA
Wymiary
Przepływ [l/godz] | 120 | 120 | 60
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartość 1 bara [l/godz.] | 350 | 350 | 350
Temperatura wody zasilającej [°C] | 4 - 30 | 4 - 30 | 4 - 30
Położenie robocze | pionowe, poziome | pionowe, poziome | pionowe, poziome
Przeznaczenie filtra | dla gastronomii | dla gastronomii | dla gastronomii
Filtr do urządzenia | do ekspresu | do ekspresu | do ekspresu
Pozostałe parametry | Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH: 13.187 l Wydajność porównawcza według normy DIN 18879-1:2007: 7.253 l Maksymalne ciśnienie robocze: 6,9 bar Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym: max. 0,32 bar Przyłącza: Wejściowe 1", wyjściowe 3/4" Waga: 18kg/24 kg (suchy/mokry) | Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH: 7.207 l Wydajność porównawcza według normy DIN 18879-1:2007: 4.420 l Maksymalne ciśnienie robocze: 6,9 bar Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym: max. 0,36 bar Przyłącza: Wejściowe 1", wyjściowe 3/4" Waga: 12kg/15 kg (suchy/mokry) | Wydajność przy twardości węglanowej 10°dH: 4.217 l Wydajność porównawcza według normy DIN 18879-1:2007: 2.240 l Maksymalne ciśnienie robocze: 6,9 bar Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym: max. 0,12 bar Przyłącza: Wejściowe 1", wyjściowe 3/4" Waga: 10kg/12 kg (suchy/mokry)
Link do produktu | https://kunasystem.pl/brita-purity-quell-st-system-filtracyjny-z-glowica-bez-wyswietlacza | https://kunasystem.pl/brita-purity-quell-st-system-filtracyjny-z-glowica-bez-wyswietlacza | https://kunasystem.pl/brita-purity-quell-st-system-filtracyjny-z-glowica-bez-wyswietlacza